## Лист1
Основное
№ | Наименование | Значение | Описание
1 | Имя узла | Monitor 1 | Пользовательское имя узла
2 | Напряжение сети AC | 224 V | Сетевое напряжение питания на входе ЭПУ
3 | Напряжение выпрямителей DC | 53.5 V | Напряжение на выходе выпрямителей ЭПУ
4 | Общий ток нагрузки выпрямителей | 13.0 A | Общий ток нагрузки на выпрямителях ЭПУ
5 | Напряжение на АКБ | 49.5 V | Обшее напряжение аккумуляторных батарей
Датчики температуры
№ | Наименование | Значение | Описание (редактируется пользователем) | Монитор аварии | Строгость аварии | Min. значение | Max. значение | Выходное реле
1 | Dt1 | 24.0 °С | Верх отсека активного оборудования | Enable | Major | 10 | 40 | SDO 3
2 | Dt2 | 22.5 °С | Низ отсека активного оборудования | Enable | Minor | 10 | 40 | SDO 3
3 | Dt3 | 23.5 °С | Спереди отсека АКБ | Enable | Warning | 15 | 30 | SDO 4
4 | Dt4 | -- | Disable | Disable | Minor | 15 | 30 | SDO 4
Состояния дискретных входов
№ | Наименование | Значение | Описание (редактируется пользователем) | Монитор аварий | Строгость аварии | Значение |  | Выходное реле
1 | DIN 1 | Active | Датчик дыма 1 (нормально: Active) | Enable | Major | 10 | 40 | SDO 3
2 | DIN 2 | Inactive | Датчик дыма 2 (нормально: Active) | Enable | Minor | 10 | 40 | SDO 3
3 | DIN 3 | Inactive | Датчик удара (нормально: Incative) | Enable | Warning | 15 | 30 | SDO 4
4 | DIN 4 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active | Disable | Minor | 15 | 30 | SDO 4
5 | DIN 5 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active | Disable | Minor | 15 | 30 | SDO 4
6 | DIN 6 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active | Disable | Minor | 15 | 30 | SDO 4
7 | DIN 7 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active | Disable | Minor | 15 | 30 | SDO 4
8 | DIN 8 | Inactive | 0V - Inactive, 12V - Active | Disable | Minor | 15 | 30 | SDO 4
Состояния входов сухих контактов
Состояния входов сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Описание (редактируется пользователем)
1 | DI 1 | Closed | Датчик открытия двери 1 (нормально: Closed)
2 | DI 2 | Opened | Датчик открытия двери 2 (нормально: Closed)
3 | DI 3 | Opened | Датчик затопления (нормально: Closed)
4 | DI 4 | Opened | Opened - Default
5 | DI 5 | Opened | Opened - Default
6 | DI 6 | Opened | Opened - Default
7 | DI 7 | Opened | Opened - Default
8 | DI 8 | Opened | Opened - Default
Состояния выходов сигнальных сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Описание (редактируется пользователем)
1 | SDO 1 | Closed | Включение сирены
2 | SDO 2 | Opened | Opened - Default
3 | SDO 3 | Opened | Opened - Default
4 | SDO 4 | Opened | Opened - Default
5 | SDO 5 | Opened | Opened - Default
6 | SDO 6 | Opened | Opened - Default
7 | SDO 7 | Opened | Opened - Default
8 | SDO 8 | Opened | Opened - Default
9 | SDO 9 | Opened | Opened - Default
10 | SDO 10 | Opened | Opened - Default
11 | SDO 11 | Opened | Opened - Default
12 | SDO 12 | Opened | Opened - Default
13 | SDO 13 | Opened | Opened - Default
14 | SDO 14 | Opened | Opened - Default
Состояния выходов силовых сухих контактов
№ | Наименование | Значение | Описание (редактируется пользователем)
1 | PDO 1 | Closed | Загродительные огни
2 | PDO 2 | Opened | Opened - Default
3 | PDO 3 | Opened | Opened - Default
4 | PDO 4 | Opened | Opened - Default